## Accueil
SYNTHESE DES CALCULS | PV_DIM: Dimensionnement d'une installation Photovoltaïque | [10 empty] | lsdx@free.fr |  |  | Version | 2009-04-13
Mode d'emploi |  |  |  | Saisir les plages en jaune | [6 empty] | Limitations
Renseigner les cellules en jaune (feuilles 1, 5 et 6) |  |  |  | Reports | [6 empty] | Calculs établis pour des luminosités de 1000 W/m2 et un ensoleillemnt maximum
Les calculs sont dans les feuilles kSol ou aucune intervention n'est nécessaire |  |  |  | Calculs | [6 empty] | Le rayonnement diffus n'est pas pris en compte
Le "mémo" pernmet de noter des valeurs en attente (non prises en compte ailleurs) |  |  |  | Résultats finaux | [6 empty] | Les résultats ont une précision de +/- 10%
1. kSol ou Nombre d'heures équivalentes à un soleil "normal" (perpendiculaire au panneau) |  |  | Mémo | 2. Dimensionnement |  |  | 3. Devis approximatif
Données du lieu |  |  | Goud. | Puissances utilisées |  |  | Rubrique | Type de réseau | Total | Unité | Matériel | Watts | Nb | Prix Unit | Total | Choix | Total
Latitude géographique | degrés | 44.93 | 44.93 | Heure de pointe en W et puissance onduleur | 19-20h | 61 | TOTAL | [9 empty] | 5511.95
Longitude | degrés | 6.56 | 6.56 | % de la consommation totale pendant heure de pointe | % | 20% | Panneaux | tous | 119.9278 | Wc | 160Wc | 160 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  |  |  | Test: normalement 0, sinon se substitue à consommation quotidenne (feuille "demande"). | Wh/j | 305 |  |  |  |  | shott 200 | 200 | 1 | 1040 | 1040 | 1 | 1040
Données des Panneaux | [10 empty] | par Wp | 1 | 120 | 2.75 | 330 | 0 | 0
Pente (%) | % | 78.13% | 80% | Consommation quotidienne (feuille "Demande") | Wh/j | 3312 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
angle du panneau sur l'horizontale | degrés | 38 | 38 | Batterie |  |  | Régulateur | local | 119.9278 |  | 110A | 110 | 2 | 300 | 600 | 0 | 0
Orientation panneaux par rapport au sud | Deg | -24 | -24 | risque de jours sans soleil | jours | 3 |  |  |  |  | A modifier |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Date |  |  |  | Réserve disponible nécessaire | Wh | 1220 | Onduleur str | vente EDF | 119.9278 | Wc | Steca grid | 300 | 1 | 280 | 280 | 0 | 0
Année |  | 2008 |  | Décharge maximale de la batterie | % | 70% |  | (ou local simple) |  |  | Sunny boy 1100 | 1000 | 1 | 992 | 992 | 0 | 0
Mois |  | 12 |  | Pertes au stockage | % | 10% |  |  |  |  | SB 2100 | 2000 | 1 | 1216 | 1216 | 1 | 1216
Jour |  | 22 |  | Capacité minimale de la batterie | VAh | 1917.1429 | Batteries | local | 1917.1429 | W | 200AH 12V | 2400 | 1 | 269 | 269 | 0 | 0
Résultats pour la journée |  |  |  | Voltage des accumulateurs | V | 12 |  |  |  |  | 2V 2500AH | 5000 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Équivalent soleil normal + ombrage |  | 3.8148 |  | Capacité totale des accumulateurs | AH | 159.7619 |  |  |  |  | 250AH 12v | 3000 | 1 | 409 | 409 | 1 | 409
kSol corrigé par IAM | h | 5.2469 |  | Panneaux |  |  | Onduleur Chargeur | local | 61 | W | XPC 1400-1 | 1000 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Ksol brut: Équivalent soleil normal | h | 5.4878 |  | Nombre d'heure de charge par jour | h | 3.8148 |  |  |  |  | SMA SI 2012 | 2000 | 1 | 2128 | 2128 | 1 | 2128
Éclairement (heures) | h | 8.5 |  | % pour recharge batteries vidées et pertes | % | 50% |  |  |  |  | A modifier | 1500 | 1 | 1900 | 1900 | 0 | 0
Ensoleillement local (voir Internet) | W/Wp | 1 | 1.2 | Puissance crête panneaux | Wc | 119.9278 | Installation et contrôle | [6 empty] | 15% |  | 1 | 718.95
Définitions | [6 empty] | Rajouter des lignes si nécessaire (bloquer cellules de N à X sur une ligne > Insérer > cellules > décaler vers le bas)
"Équivalent soleil normal" ou "kSol" est la somme pour la journée des coefficients d'efficacité du soleil sur le panneau demi-heure par demi-heure | [6 empty] | Colonne "Choix": une seule valeur 1 par rubrique sauf régulateur/onduleur (2 possible) | [7 empty] | check= | OK
Pour chaque période de la journée: | Cos(indicence : direction soleil - normale au panneau) * IAM
| IAM= 1 - (b0 / Cos (incidence) -1) avec ici b0=0.8 (Université Cape Town) | [5 empty] | La composition du matériel dépend du type d'installation
L'éclairement est le nombre d'heure avec soleil (utile pour la fin de charge des batteries à faible intensité) | [6 empty] | local ou isolé: panneaux, régulateur, batteries, onduleur simple ou onduleur-chargeur si groupe électrogène
Vente EDF: Panneaux, onduleur string
L'ombrage est relevé sur la feuille 5., la consommation sur la feuille 6
Il n'est pas tenu compte de diverses annexes indispensables ou possibles:
AUTRES FEUILLES | [6 empty] | - Disjoncteurs, sectionneurs, pare-foudre, réseau de distribution interne, utilisation de l'énergie exceédentaire
Ksol: Coefficients d'ensoleillement des panneaux solaires: calcul de l'ensoleillement pour la journée d'un panneau en fonction du lieu et de son orientation | [6 empty] | - Enregistrement et analyse de la production;
Pente optimale des panneaux, évolution de kSol au cours de l'année: Relevé des résultats pour plusieurs pentes et par décade pour une latitude de 45°
Ombrage: Plage de signalement des ombres portées sur les panneaux
Demande : Estimation de la consommation: Estimation de la demande en énergie pour l'installation concernée (0 pour une vente à EDF)

## Ksol
Course du soleil | [8 empty] | Constantes |  | Report |  | Calcul |  | Résultats |  |  |  |  | 22 | DEC | 2008
D'après École des mines L Wald & O. Bauer Fev 1997 |  |  |  |  | Compatible avec Gicquel et Retscreen | Compatible avec Gicquel et Retscreen | [5 empty] | Coefficient soleil sur panneau "cos(i)" corrigé par IAM= 1-b0*(1/Cos(i)-1) d'ou kSol=Cos(i)*(1+b)-b. | [15 empty] | A CONFIRMER de même que valeur de B0
Données du lieu |  |  | degré | Données des Panneaux | [7 empty] | Date | [7 empty] | Conversion en grades
Latitude géographique |  |  | 44.93 | Pente (%) | [5 empty] | % | 78.13% | Année |  | year_number |  |  |  | 2008 |  | Latitude géographique |  |  | Phi_G |  | 0.78418 | Elev Pente panneau |  |  |  | 0.66323
|  |  |  | Normale panneau sur horizon° | [5 empty] | Deg | 52.0001 | Mois |  | month_number |  |  | mois | 12 |  | Latitude géoC |  |  | Phi |  | 0.78082 | Elev. Normale au panneau |  |  |  | 0.90757
Longitude |  |  | 6.56 | Orientation panneaux par rapport au sud | [5 empty] | Deg | -24 | Jour |  | day_of_month |  |  |  | 22 |  | Longitude |  |  | Lambda |  | 0.11449 | Orientation panneau /S |  |  |  | -0.41888
Ce tableau calcule kSol; équivalent du nombre d'heures de soleil perpendiculaires au panneau
Résultats |  |  |  |  | Calcul pour les différentes tranches horaires en temps local (heure solaire)
[5 empty] | Total | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20
Coefficient avec ombre |  |  |  |  | 3.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69848 | 0.75575 | 0.79758 | 0.82326 | 0.83234 | 0.82467 | 0.80038 | 0.75989 | 0.70389 | 0.63334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kSol corrigé par IAM. | B0= | 0.08 | cf "ajust relevé) |  | 5.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54179 | 0.62675 | 0.69848 | 0.75575 | 0.79758 | 0.82326 | 0.83234 | 0.82467 | 0.80038 | 0.75989 | 0.70389 | 0.63334 | 0.54944 | 0.45363 | 0.34755 | 0.23301 | 0.11198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kSol brut (cos incidence) |  |  |  |  | 5.4878 | [8 empty] | 0.57573 | 0.6544 | 0.72082 | 0.77385 | 0.81258 | 0.83635 | 0.84476 | 0.83766 | 0.81517 | 0.77768 | 0.72582 | 0.6605 | 0.58281 | 0.4941 | 0.39588 | 0.28983 | 0.17776 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.84476
Éclairement (heures) |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Position du soleil |  |  | page | variable | Unité
Azimut soleil par rapport au sud |  |  |  |  | degrés | [8 empty] | -52.7001 | -47.1367 | -41.278 | -35.099 | -28.5922 | -21.7731 | -14.6841 | -7.3953 | 0 | 7.3953 | 14.6841 | 21.7731 | 28.5922 | 35.099 | 41.278 | 47.1367 | 52.7001 | 180.5725 | 180.5725
|  |  | 12 | Alpha | radians | [8 empty] | -0.91979 | -0.82269 | -0.72044 | -0.6126 | -0.49903 | -0.38001 | -0.25629 | -0.12907 | 0 | 0.12907 | 0.25629 | 0.38001 | 0.49903 | 0.6126 | 0.72044 | 0.82269 | 0.91979 | 3.1516 | 3.1516
Altitude (élévation) |  |  |  |  | degrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 6.7149 | 10.4297 | 13.7238 | 16.5355 | 18.8031 | 20.4703 | 21.4909 | 21.8347 | 21.4909 | 20.4703 | 18.8031 | 16.5355 | 13.7238 | 10.4297 | 6.7149 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11, 12 | Gamma | radians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046058 | 0.1172 | 0.18203 | 0.23953 | 0.2886 | 0.32818 | 0.35727 | 0.37509 | 0.38109 | 0.37509 | 0.35727 | 0.32818 | 0.2886 | 0.23953 | 0.18203 | 0.1172 | 0.046058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déclinaison (équinoxes: 0; Solstices: +/- 23.44°) |  |  |  |  | degrés | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276 | -23.4276
|  |  | 5, 6 | delta | radians | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889 | -0.40889
angle du jour |  |  |  | wt | g | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854 | 4.7854
Jour Julien de l'année (make_julian_day) |  |  | 3 | julian_day | j | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357
Angle horaire (0 à midi local, 15' par heure) |  |  | 7 | Omega | g | -2.0944 | -1.9635 | -1.8326 | -1.7017 | -1.5708 | -1.4399 | -1.309 | -1.1781 | -1.0472 | -0.9163 | -0.7854 | -0.6545 | -0.5236 | -0.3927 | -0.2618 | -0.1309 | 0 | 0.1309 | 0.2618 | 0.3927 | 0.5236 | 0.6545 | 0.7854 | 0.9163 | 1.0472 | 1.1781 | 1.309 | 1.4399 | 1.5708 | 1.7017 | 1.8326 | 1.9635 | 2.0944
Ombrage hauteur obstacle pour l'azimut du soleil | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0.13963 | 0.05236 | 0.095993 | 0.095993 | 0.13963 | 0.20944 | 0.20944 | 0.27053 | 0.30543 | 0.30543 | 0.32289 | 0.34907 | 0.34907 | 0.3927 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cote | Az° | Elev (°) | Elev (g) | azinf | azsup | Calculs
#VALUE! | -180 | 90 | 1.5708 | -3.2391 | -3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | -170 | 90 | 1.5708 | -3.064 | -2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | -160 | 90 | 1.5708 | -2.889 | -2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | -150 | 90 | 1.5708 | -2.7139 | -2.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | -140 | 90 | 1.5708 | -2.5388 | -2.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13 | -130 | 90 | 1.5708 | -2.3637 | -2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-12 | -120 | 90 | 1.5708 | -2.1886 | -2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-11 | -110 | 8 | 0.13963 | -2.0135 | -1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10 | -100 | 7 | 0.12217 | -1.8384 | -1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-9 | -90 | 5 | 0.087267 | -1.6633 | -1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8 | -80 | 4 | 0.069813 | -1.4883 | -1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-7 | -70 | 3 | 0.05236 | -1.3132 | -1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-6 | -60 | 7 | 0.12217 | -1.1381 | -0.96299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5 | -50 | 8 | 0.13963 | -0.96299 | -0.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | -40 | 3 | 0.05236 | -0.7879 | -0.61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | -30 | 5.5 | 0.095993 | -0.61281 | -0.43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095993 | 0.095993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | -20 | 8 | 0.13963 | -0.43772 | -0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | -10 | 12 | 0.20944 | -0.26263 | -0.087544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20944 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 15.5 | 0.27053 | -0.087544 | 0.087544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10 | 17.5 | 0.30543 | 0.087544 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30543 | 0.30543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20 | 18.5 | 0.32289 | 0.26263 | 0.43772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 30 | 20 | 0.34907 | 0.43772 | 0.61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 40 | 22.5 | 0.3927 | 0.61281 | 0.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 50 | 20 | 0.34907 | 0.7879 | 0.96299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.34907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 60 | 20 | 0.34907 | 0.96299 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 70 | 18 | 0.31416 | 1.1381 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 80 | 16 | 0.27925 | 1.3132 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 90 | 20 | 0.34907 | 1.4883 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 100 | 90 | 1.5708 | 1.6633 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | 90 | 1.5708 | 1.8384 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 120 | 90 | 1.5708 | 2.0135 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 130 | 90 | 1.5708 | 2.1886 | 2.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 140 | 90 | 1.5708 | 2.3637 | 2.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 150 | 90 | 1.5708 | 2.5388 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 160 | 90 | 1.5708 | 2.7139 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 170 | 90 | 1.5708 | 2.889 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 180 | 90 | 1.5708 | 3.064 | 3.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note: programmation des ombrages difficile à réaliser autrement, la fonction "choisir" n'admet pas assez de données.

## Pente
Optimisation de la pente | [5 empty] | Relevés à partir de le feuille "Accueil" pour chaque décade centrée autour du 2, 12 et 22) | [12 empty] | Pour construire le tableau: Outils, Macros, "REPORT", exécuter | [12 empty] | CALCULS avec b0 = 0.08. A CONTRÒLER
Valeurs de kSol (Cos (incidence soleil sur panneau)) corrigé par IAM (b0=0.08), pour orientation Sud, pas d'ombrage
Conclusions
Production maximale au solstice d'hiver: |  |  |  |  | Pente de 373 |  | % | (75° sur l'horizontale)
Production maximale pour toute l'année: 42° (90% de pente) |  |  |  |  | Pente de 84 à 100% |  |  | (40-45° sur l'horizontale)
Pente |  | Mois et décades
|  | Total | Jan |  |  | Fev |  |  | Mars |  |  | Avril |  |  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  | Septembre |  |  | Octobre |  |  | Novembre |  |  | Décembre
% | degrés |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
5729578% | 89.999 | 163.0093 | 6.0245 | 5.9413 | 6.2121 | 5.9785 | 6.0533 | 5.7205 | 5.6943 | 5.2766 | 5.0067 | 4.4847 | 4.0863 | 3.6188 | 3.1823 | 2.8105 | 2.506 | 2.2718 | 2.1508 | 2.1205 | 2.1783 | 2.3276 | 2.561 | 2.9135 | 3.3024 | 3.744 | 4.2609 | 4.6488 | 4.9314 | 5.3679 | 5.5028 | 5.8542 | 5.847 | 6.0816 | 6.2734 | 5.976 | 6.0415 | 6.0577
1143% | 85 | 177.7382 | 6.2021 | 6.1348 | 6.4299 | 6.2325 | 6.3458 | 6.0583 | 6.0563 | 5.6858 | 5.4536 | 4.9663 | 4.6025 | 4.1496 | 3.7398 | 3.3771 | 3.0755 | 2.8414 | 2.7243 | 2.6939 | 2.7517 | 2.8943 | 3.1312 | 3.4785 | 3.8519 | 4.2712 | 4.7677 | 5.116 | 5.374 | 5.7673 | 5.8601 | 6.1744 | 6.1213 | 6.3209 | 6.4808 | 6.163 | 6.2158 | 6.2288
567.1% | 80 | 191.3179 | 6.3274 | 6.2765 | 6.5931 | 6.4335 | 6.5843 | 6.3441 | 6.3777 | 6.046 | 5.8608 | 5.4162 | 5.0825 | 4.6697 | 4.2792 | 3.9291 | 3.6471 | 3.4199 | 3.3013 | 3.2714 | 3.3283 | 3.4742 | 3.699 | 4.0271 | 4.3872 | 4.7809 | 5.2321 | 5.557 | 5.7722 | 6.117 | 6.1758 | 6.4417 | 6.3435 | 6.5064 | 6.6331 | 6.2979 | 6.3376 | 6.3473
373.2% | 75 | 203.5768 | 6.3993 | 6.3652 | 6.7003 | 6.5809 | 6.7668 | 6.5759 | 6.6453 | 6.3611 | 6.2174 | 5.8298 | 5.5358 | 5.1509 | 4.7953 | 4.4764 | 4.2085 | 3.9905 | 3.8747 | 3.8446 | 3.9019 | 4.0426 | 4.2581 | 4.5659 | 4.8932 | 5.2549 | 5.6745 | 5.9533 | 6.1208 | 6.4245 | 6.4387 | 6.6543 | 6.5119 | 6.6365 | 6.7291 | 6.3797 | 6.406 | 6.4123
274.7% | 70 | 214.3458 | 6.4173 | 6.4003 | 6.7507 | 6.6736 | 6.8921 | 6.7519 | 6.8564 | 6.6295 | 6.5276 | 6.193 | 5.9475 | 5.6109 | 5.286 | 4.9901 | 4.7421 | 4.5446 | 4.4393 | 4.4119 | 4.464 | 4.5919 | 4.787 | 5.0733 | 5.3764 | 5.7022 | 6.0675 | 6.2981 | 6.4272 | 6.6808 | 6.6469 | 6.8104 | 6.6253 | 6.7104 | 6.7682 | 6.4077 | 6.4204 | 6.4233
214.5% | 65 | 223.5478 | 6.3813 | 6.3815 | 6.744 | 6.7098 | 6.9592 | 6.8707 | 7.0091 | 6.8413 | 6.7917 | 6.5147 | 6.3085 | 6.0218 | 5.7416 | 5.4832 | 5.2626 | 5.081 | 4.9838 | 4.9585 | 5.0066 | 5.1246 | 5.3036 | 5.5562 | 5.8199 | 6.0998 | 6.4128 | 6.6045 | 6.6847 | 6.8801 | 6.7987 | 6.9089 | 6.6828 | 6.7274 | 6.7499 | 6.3819 | 6.3808 | 6.3802
173.2% | 60 | 230.9975 | 6.2916 | 6.309 | 6.6801 | 6.6891 | 6.9675 | 6.9314 | 7.1025 | 6.995 | 6.9976 | 6.7884 | 6.6361 | 6.3958 | 6.1553 | 5.93 | 5.7389 | 5.5816 | 5.497 | 5.4749 | 5.5169 | 5.6195 | 5.7743 | 5.9939 | 6.2229 | 6.462 | 6.7192 | 6.8575 | 6.8853 | 7.021 | 6.893 | 6.9491 | 6.6859 | 6.6874 | 6.6745 | 6.3022 | 6.2875 | 6.2835
142.8% | 55 | 236.7369 | 6.1488 | 6.1832 | 6.5596 | 6.6117 | 6.9192 | 6.9336 | 7.1356 | 7.0894 | 7.1439 | 7.0041 | 6.9065 | 6.7236 | 6.5339 | 6.3516 | 6.1913 | 6.0565 | 5.9834 | 5.9643 | 6.0007 | 6.0891 | 6.2214 | 6.4037 | 6.5878 | 6.7748 | 6.9678 | 7.0519 | 7.0273 | 7.1023 | 6.929 | 6.9305 | 6.6327 | 6.5908 | 6.5425 | 6.1695 | 6.1412 | 6.1337
119.2% | 50 | 240.5238 | 5.9541 | 6.0053 | 6.3834 | 6.4782 | 6.8132 | 6.8815 | 7.1118 | 7.1256 | 7.2297 | 7.1601 | 7.1177 | 6.9936 | 6.856 | 6.7181 | 6.5932 | 6.4861 | 6.4273 | 6.4119 | 6.4413 | 6.5122 | 6.6169 | 6.758 | 6.8958 | 7.0293 | 7.1567 | 7.1862 | 7.1106 | 7.1258 | 6.9101 | 6.8582 | 6.5233 | 6.4382 | 6.3549 | 5.9846 | 5.9429 | 5.9321
100% | 45 | 242.61 | 5.7089 | 5.7765 | 6.1529 | 6.2897 | 6.6493 | 6.7725 | 7.0323 | 7.1107 | 7.268 | 7.2711 | 7.2849 | 7.2211 | 7.1372 | 7.0449 | 6.9565 | 6.8779 | 6.8338 | 6.8221 | 6.8443 | 6.8972 | 6.9735 | 7.0723 | 7.1625 | 7.2409 | 7.3009 | 7.275 | 7.1463 | 7.0971 | 6.8365 | 6.7275 | 6.3584 | 6.2308 | 6.1132 | 5.749 | 5.6943 | 5.6801
83.91% | 40 | 242.7497 | 5.415 | 5.4985 | 5.8697 | 6.0474 | 6.4286 | 6.6059 | 6.8929 | 7.0353 | 7.2443 | 7.3216 | 7.3931 | 7.3921 | 7.3643 | 7.32 | 7.2701 | 7.2217 | 7.1933 | 7.1857 | 7.2002 | 7.2339 | 7.2801 | 7.3342 | 7.3744 | 7.3954 | 7.3854 | 7.3027 | 7.1214 | 7.008 | 6.7049 | 6.5395 | 6.1394 | 5.9702 | 5.8192 | 5.4645 | 5.3971 | 5.3797
70.02% | 35 | 240.9093 | 5.0747 | 5.1735 | 5.5378 | 5.7534 | 6.1529 | 6.3829 | 6.6947 | 6.8999 | 7.1588 | 7.3098 | 7.438 | 7.4998 | 7.5288 | 7.5376 | 7.5305 | 7.5158 | 7.5049 | 7.5017 | 7.5076 | 7.52 | 7.5328 | 7.5371 | 7.5232 | 7.4865 | 7.4067 | 7.2682 | 7.0358 | 6.8592 | 6.5161 | 6.2957 | 5.8678 | 5.6584 | 5.4785 | 5.1332 | 5.0537 | 5.0333
57.74% | 30 | 237.2655 | 4.6907 | 4.804 | 5.1596 | 5.4098 | 5.8244 | 6.1052 | 6.4391 | 6.7056 | 7.0121 | 7.2356 | 7.4277 | 7.5607 | 7.6534 | 7.7123 | 7.7456 | 7.7627 | 7.7684 | 7.7695 | 7.7673 | 7.7594 | 7.7405 | 7.698 | 7.6307 | 7.5286 | 7.3695 | 7.1716 | 6.8902 | 6.6517 | 6.2717 | 5.9979 | 5.5458 | 5.2978 | 5.0909 | 4.7576 | 4.6666 | 4.6433
46.63% | 25 | 231.7167 | 4.2658 | 4.3927 | 4.7366 | 5.0192 | 5.4454 | 5.775 | 6.1281 | 6.4539 | 6.8064 | 7.1153 | 7.3654 | 7.5621 | 7.7124 | 7.821 | 7.8975 | 7.9523 | 7.9797 | 7.9866 | 7.9732 | 7.9401 | 7.8837 | 7.793 | 7.6741 | 7.5132 | 7.2833 | 7.0249 | 6.6859 | 6.3873 | 5.9734 | 5.6484 | 5.1758 | 4.8934 | 4.659 | 4.3407 | 4.2389 | 4.2129
36.4% | 20 | 224.4244 | 3.8032 | 3.9428 | 4.2721 | 4.5847 | 5.0188 | 5.3947 | 5.7641 | 6.1467 | 6.5549 | 6.9354 | 7.2397 | 7.4987 | 7.7176 | 7.886 | 8.0079 | 8.0973 | 8.1432 | 8.1547 | 8.1327 | 8.0757 | 7.9866 | 7.8414 | 7.6604 | 7.4333 | 7.1343 | 6.8229 | 6.4354 | 6.0679 | 5.6236 | 5.2498 | 4.7607 | 4.4463 | 4.1862 | 3.8856 | 3.7737 | 3.7451
26.79% | 15 | 215.381 | 3.3065 | 3.4577 | 3.7696 | 4.1107 | 4.548 | 4.9673 | 5.3498 | 5.7953 | 6.2465 | 6.6957 | 7.0591 | 7.3939 | 7.6703 | 7.8879 | 8.0534 | 8.186 | 8.2536 | 8.2706 | 8.238 | 8.1545 | 8.0228 | 7.8297 | 7.5976 | 7.3081 | 6.9312 | 6.5618 | 6.1312 | 5.7007 | 5.2249 | 4.8051 | 4.3035 | 3.9599 | 3.6761 | 3.3957 | 3.2746 | 3.2438
17.63% | 10 | 204.717 | 2.7795 | 2.9412 | 3.233 | 3.6007 | 4.0365 | 4.496 | 4.8884 | 5.3947 | 5.8835 | 6.4053 | 6.8409 | 7.2259 | 7.5642 | 7.8443 | 8.0568 | 8.2237 | 8.3084 | 8.3299 | 8.2889 | 8.1845 | 8.0189 | 7.7688 | 7.4719 | 7.1242 | 6.6916 | 6.2439 | 5.7736 | 5.2887 | 4.7803 | 4.3178 | 3.8078 | 3.4378 | 3.1325 | 2.8748 | 2.7454 | 2.7125
8.749% | 5 | 192.5772 | 2.227 | 2.3971 | 2.6662 | 3.0579 | 3.4883 | 3.9844 | 4.3988 | 4.9463 | 5.4847 | 6.0705 | 6.5634 | 7.0112 | 7.4134 | 7.7403 | 8.0048 | 8.2152 | 8.3221 | 8.3492 | 8.2973 | 8.1659 | 7.9574 | 7.6518 | 7.3064 | 6.8939 | 6.3938 | 5.8892 | 5.3654 | 4.8297 | 4.2934 | 3.7915 | 3.2773 | 2.8841 | 2.5596 | 2.3268 | 2.1928 | 2.1599
0% | 0 | 179.3493 | 1.6732 | 1.833 | 2.1032 | 2.4952 | 2.9401 | 3.4451 | 3.8876 | 4.4646 | 5.0555 | 5.6883 | 6.2473 | 6.7528 | 7.2118 | 7.6011 | 7.9031 | 8.1569 | 8.2861 | 8.319 | 8.2561 | 8.0975 | 7.8486 | 7.4953 | 7.0852 | 6.6219 | 6.05 | 5.4972 | 4.9192 | 4.3437 | 3.7742 | 3.2485 | 2.7161 | 2.3211 | 1.9967 | 1.7673 | 1.6396 | 1.6072
Maximaux d colonne |  | 242.7497 | 6.4173 | 6.4003 | 6.7507 | 6.7098 | 6.9675 | 6.9336 | 7.1356 | 7.1256 | 7.268 | 7.3216 | 7.438 | 7.5621 | 7.7176 | 7.8879 | 8.0568 | 8.2237 | 8.3221 | 8.3492 | 8.2973 | 8.1845 | 8.0228 | 7.8414 | 7.6741 | 7.5286 | 7.4067 | 7.3027 | 7.1463 | 7.1258 | 6.929 | 6.9491 | 6.6859 | 6.7274 | 6.7682 | 6.4077 | 6.4204 | 6.4233
4.5361
[17 empty] | noir: | panneau horizontal
[17 empty] | bleu | panneau proche de l'optomum pour l'année (30-45°)
[17 empty] | rouge: | panneau vertical
4.0226
3.4733

## Ombrage
Ombrage
Mesurés à proximité des panneaux à l'éclimètre et boussole, théodolite ou par relevé production d'un panneau auxiliaire ou sur carte
0. Données d'ombrage en degrés
Orientation au sud | Élévation obstacle
-180 | 90
-170 | 90
-160 | 90
-150 | 90
-140 | 90
-130 | 90
-120 | 90
-110 | 8
-100 | 7
-90 | 5
-80 | 4
-70 | 3
-60 | 7
-50 | 8
-40 | 3
-35 | 4.5
-30 | 5.5
-25 | 7.5
-20 | 8
-15 | 9.5
-10 | 12
-5 | 13.5
0 | 15.5
5 | 17.5
10 | 17.5
15 | 18
20 | 18.5
25 | 19.5
30 | 20
35 | 21
40 | 22.5
45 | 20
47.5 | 25
50 | 20
55 | 19.5
60 | 20
65 | 19.5
70 | 18
75 | 19
80 | 16
85 | 19
90 | 20
100 | 90
110 | 90
120 | 90
130 | 90
140 | 90
150 | 90
160 | 90
170 | 90
180 | 90

## Demande
Estimation de la consommation par jour
Le premier tableau donne la puissance consoimmée par jour, ici |  |  |  |  | 3312 | Wh/j | L'analyse par période donne la consommation de l'heure de pointe d'ou une valeur minimale pour l'onduleur
Il donne aussi la consommation "tout allumé" maximum nécessaire à l'onduleur, ici: |  |  |  |  | 2005 | W | ici: | 434.5 | watt heures |  | soit | 34.36% | du total
Estimation rapide | [6 empty] | Analyse par période au cours de la journée
Pièce | Matériel | Puissance | Nombre | Puissance | heures par jour estimation | Total | Heures de fonctionnement du groupe de matériel | [13 empty] | Puissance consommée (Wh) par période
n° | description | par élément | n | tous éléments |  | Wh | 0-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-34 | total | 0-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-34 | total
TOTAUX |  |  |  | 2005 |  | 3312 | 0.55 | 6.85 | 8.925 | 6.425 | 0.975 | 4.925 | 6.675 | 9.025 | 9.575 | 10.975 | 9.625 | 2.375 | 0.95 | 77.85 | 1.625 | 280.25 | 314.25 | 266.75 | 44.3333 | 78.0833 | 107 | 404.25 | 358.5 | 434.5 | 430.25 | 93 | 17.25 | 1264.5 | 434.5
7. Galetas | tubes | 15 | 3 | 45 | 1 | 126 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 4.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 27 | 13.5 | 9 | 126
6. WC | tubes | 15 | 1 | 15 | 0.9 | 13.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 13.5
6. Douche | tubes | 15 | 2 | 30 | 1 | 76.5 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 2.55 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1.5 | 76.5
6. Couloir | tubes | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Chambre | tubes | 15 | 1 | 15 | 1 | 42 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 3 | 42
| sèche cheveux | 1250 | 1 | 1150 | 0.5 | 115 |  |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6. Chambre2 | tubes | 15 | 1 | 15 | 4 | 42 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 3 | 42
| Ordinateur | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Imprimante | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5. Réduit | tubes | 15 | 1 | 15 | 0.5 | 4.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
4. Couloir | tubes | 15 | 2 | 30 | 1 | 7.5 |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 7.5
4. Grande salle | tubes | 30 | 4 | 120 | 4 | 396 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 60 | 120 | 120 | 60 | 0 | 396
| machine à coudre | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piano | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chaine HiFi | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Douche | tubes | 15 | 1 | 15 | 2 | 31.5 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5
| tubes | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
3. Cuisine | Ampoule | 30 | 1 | 30 | 5 | 195 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6.5 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 195
| Ampoule évier | 20 | 1 | 20 | 1 | 60 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
| Radio | 20 | 1 | 20 | 2 | 180 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| réfrigérateur |  |  |  | 24 | [14 empty] | 0
| congélateur |  | 0 | 0 | 24 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 Escalier | Ampoule | 15 | 1 | 15 | 1 | 16.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
0
2. Atelier | Ampoules | 15 | 1 | 15 | 1 | 16.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2. Studio | Ampoules | 15 | 1 | 15 | 2 | 97.5 |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6.5 | 0 | 7.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| mini frigo |  | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| radio | 20 | 9 | 180 | 2 | 1620 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0
2. Chambron | Ampoules | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Douche | Ampoules | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1. Chaufferie | Ampoules | 30 | 1 | 30 | 1 | 42 |  | 0.5 |  |  | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 1.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0
0
0
0